## Sheet1
序号 | 计量器具名称 | 规格型号 | 数量
1 | 培养箱 | BD115 | 1
2 | 培养箱 | BD115 | 1
3 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3781L-PC | 1
4 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3781L-PC | 1
5 | 电热恒温水槽 | DK-8D | 1
6 | 培养箱 | BD115 | 1
7 | 生物安全柜 | BSC-1304 | 1
8 | 立式压力蒸汽灭菌器 | MVS-83 | 1
9 | 立式压力蒸汽灭菌器 | MVS-83 | 1
10 | 立式压力蒸汽灭菌器 | MVS-83 | 1
11 | 实验室PH计 | PHSJ-4F | 1
12 | 电子天平 | JY10002 | 1
13 | 电子天平 | JY10002 | 1
14 | 精密电子天平 | JA3203X | 1
15 | 高温恒温培养箱 | IC812C | 1
16 | 生化培养箱 | LBI-150 | 1
17 | 高温恒温培养箱 | IC612C | 1
18 | 高温恒温培养箱 | IC612C | 1
19 | 高温恒温培养箱 | IC612C | 1
20 | 高温恒温培养箱 | IC612C | 1
21 | 十分之一天平 | MP21001 | 1
22 | 万分之一分析天平 | AE224 | 1
23 | 手持PH计 | PHBJ-261L | 1
24 | 高温恒温培养箱 | IC812C | 1
25 | 医用二氧化碳培养箱 | MCO-170 | 1
26 | 工作用玻璃液体温度计 | 8楼 | 1
27 | 工作用玻璃液体温度计 | 8楼 | 1
28 | 生物安全柜 | HFsafe-1200LC | 1
29 | 生物安全柜 | HFsafe-1200LC | 1
30 | 立式压力蒸汽灭菌器 | MVS-83 | 1
31 | 立式压力蒸汽灭菌器 | MLS-830L | 1
32 | 洁净工作台 | OptiClean 1300 | 1
33 | 微量滴定管 | 10mL | 1
34 | 单道移液器 | 100μL | 1
35 | 单道移液器 | 1000μL | 1
36 | CO2培养箱 | HF160W | 1
37 | CO2培养箱 | HF90 | 1
38 | 生物安全柜 | HFsafe-1200LC | 1
39 | 培养箱 | BD115 | 1
40 | 单道移液器 | 200μL | 1
41 | 单道移液器 | 20μL | 1
42 | 单道移液器 | 200μL | 1
43 | 单道移液器 | 200μL | 1
44 | 单道移液器 | 1000μL | 1
45 | 单道移液器 | 10μL | 1
46 | 多道移液器 | 10μL | 1
47 | 单道移液器 | 200μL | 1
48 | 多道移液器 | 300μL | 1
49 | 多道移液器 | 300μL | 1
50 | 多道移液器 | 300μL | 1
51 | 酶标仪 | PHOMOPLUS | 1
52 | 单道移液器 | 200μL | 1
53 | 单道移液器 | 200μL | 1
54 | 单道移液器 | 1000μL | 1
55 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GR60DP | 1
56 | 高温恒温培养箱 | J3340247 | 1
57 | pH计 | FE28 | 1
58 | 离子计 | PXSJ-226 | 1
59 | 电导率仪 | DDS-307 | 1
60 | 紫外分光光度计 | UV-2450 | 1
61 | 双光束紫外分光光度计 | TU1901 | 1
62 | 万分之一天平 | SECURA324-1CN | 1
63 | 万分之一天平 | SECURA324-1CN | 1
64 | 千分之一天平 | SECURA613-1CN | 1
65 | 千分之一天平 | SECURA613-1CN | 1
66 | 万分之一天平 | SECURA324-1CN | 1
67 | 千分之一天平 | SECURA613-1CN | 1
68 | 万分之一天平 | ME104E/02 | 1
69 | 通用水浴槽 | PURA4 | 1
70 | 通用水浴槽 | CD-19 | 1
71 | 傅立叶变换红外光谱仪 | Spectrum3 | 1
72 | 台式浊度仪 | TL2310 | 1
73 | 自动滴定仪 | ZDJ-5B | 1
74 | 温度计 | 9楼容量实验室 | 1
75 | 单道移液器 | 100μL | 1
76 | 单道移液器 | 200μL | 1
77 | 单道移液器 | 1000μL | 1
78 | 单道移液器 | 5mL | 1
79 | 单道移液器 | 10mL | 1
80 | 单道移液器 | 100μL | 1
81 | 单道移液器 | 200μL | 1
82 | 单道移液器 | 1000μL | 1
83 | 单道移液器 | 5mL | 1
84 | 单道移液器 | 10mL | 1
85 | 鼓风干燥箱 | DHG-9145A | 1
86 | 马弗炉 | ML712B | 1
87 | 实验电炉 | SX2-4-10 | 1
88 | 容量瓶 | 1000mL | 1
89 | 容量瓶 | 250mL | 1
90 | 容量瓶 | 100mL | 1
91 | 容量瓶 | 50mL | 1
92 | 容量瓶 | 25mL | 1
93 | 容量瓶 | 10mL | 1
94 | 四氟滴定管 | 25mL | 1
95 | 胖肚吸管 | 100mL | 1
96 | 胖肚吸管 | 50mL | 1
97 | 胖肚吸管 | 25mL | 1
98 | 胖肚吸管 | 20mL | 1
99 | 胖肚吸管 | 10mL | 1
100 | 胖肚吸管 | 5mL | 1
101 | 胖肚吸管 | 2mL | 1
102 | 胖肚吸管 | 1mL | 1
103 | 刻度吸管 | 20mL | 1
104 | 刻度吸管 | 10mL | 1
105 | 刻度吸管 | 5mL | 1
106 | 刻度吸管 | 2mL | 1
107 | 刻度吸管 | 1mL | 1
108 | 比色管 | 100mL | 1
109 | 比色管 | 50mL | 1
110 | 比色管 | 20mL | 1
111 | 酒精计 | 0-100% | 1
112 | 通用滴定管 | 50mL | 1
113 | 温湿度计 | 9楼天平室 | 1
114 | 多道可调移液器 | KS42631(10-100μL) | 1
115 | 多道可调移液器 | L13524F(10-100μL) | 1
116 | 单道可调移液器 | O39555G(10-100μL) | 1
117 | 单道可调移液器 | K14664G(10-100μL) | 1
118 | 单道可调移液器 | N16107F(10-100μL) | 1
119 | 单道可调移液器 | 141411F(100-1000μL) | 1
120 | 单道可调移液器 | N17746G(100-1000μL) | 1
121 | 单道可调移液器 | 141411F(0.5-10μL) | 1
122 | 电热恒温水浴箱 | DK-8600 | 1
123 | 台式低俗自动平衡离心机 | TD24-WS | 1
124 | 定时微量振荡器 | MM-3 | 1
125 | 光照培养箱 | GZX | 1
126 | 温度计 | 明高 -40-20 | 3
127 | 深达威手持式激光测距仪 | H-D100 | 1
128 | 深达威手持式激光测距仪 | H-D100 | 1
129 | 非色温式二氧化碳测试计 | TES-1370 | 1
130 | 数位式照度计 | TES-1332A | 1
131 | 钢卷尺(得力) | No.8210 | 1
132 | 温度计 | LYWSD03MMC(小米） | 1
133 | 温度计 | LYWSD03MMC(小米） | 1
134 | 温度计 | LYWSD03MMC(小米） | 1
135 | 温度计 | LYWSD03MMC(小米） | 1