## Sheet1
2026致病菌识别网盲样考核试剂采购清单
序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 单位 | 备注 | 检测项目 | 经费来源 | 是否进口 |  | 使用人
1 | 腹泻症候群核酸检测试剂盒 | 25T（预分装） | 4 | 盒 | 能够完成对2026年致病菌识别网腹泻症候群及盲样考核的检测；需在北京卓诚惠生、江苏合创、江苏硕世、上海之江、武汉瀛科五家试剂厂家中选择两家，且各厂家按1：1比例进行供货。 | 致病菌识别网质控品考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
2 | 呼吸道症候群核酸检测试剂盒（带脑膜炎奈瑟菌） | 25T（预分装） | 8 | 盒 |  | 致病菌识别网质控品考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
3 | 肺炎支原体质控品 |  | 2 | 盒 | （1）每种病原菌的质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原 标准品（浓度分别是 1000Copies/mL、2000Copies/mL、10000Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL、1000Copies/mL、5000Copies/mL）。（2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。（3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。（4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。（5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。（6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。 | 致病菌识别网质控品考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
4 | A族链球菌质控品 |  | 2 | 盒 |  | 致病菌识别网质控品考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
5 | 百日咳鲍特菌质控品 |  | 2 | 盒 |  | 致病菌识别网质控品考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
6 | 肺炎克雷伯菌质控品 |  | 2 | 盒 |  | 致病菌识别网质控品考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
7 | 脑膜炎奈瑟菌质控品 |  | 2 | 盒 |  | 致病菌识别网质控品考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
8 | 军团菌质控品 |  | 2 | 盒 |  | 致病菌识别网质控品考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
9 | 隐球菌质控品 |  | 2 | 盒 |  | 致病菌识别网质控品考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
10 | 沙门氏菌质控品 |  | 2 | 盒 |  | 致病菌识别网质控品考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
11 | 志贺氏菌质控品 |  | 2 | 盒 |  | 致病菌识别网质控品考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
12 | 弯曲菌质控品 |  | 2 | 盒 |  | 致病菌识别网质控品考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
13 | 百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1 | 盒 | 能够完成对百日咳杆菌的检测 | 致病菌识别网盲样考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
14 | 包姜氏琼脂培养基平板 | 9cm*10个/包 | 2 | 包 | 能够完成对百日咳杆菌的培养 | 致病菌识别网盲样考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
15 | 包姜氏琼脂培养基 | 250g/瓶 | 1 | 瓶 | 能够完成对百日咳杆菌的培养 | 致病菌识别网盲样考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
16 | 脱纤维羊血 | 50mL/瓶 | 2 | 瓶 | 能够完成对百日咳杆菌的培养 | 致病菌识别网盲样考核 |  | 否 | 致病菌识别网 | 熊梓林
合计