## Sheet1
2026年09月ICP-MS、原子荧光分光光度仪、连续流动分析仪故障原因
序号 | 设备名称 | 厂家 | 型号 | 故障描述
1 | 电感耦合等离子体质谱串联三重四级杆质谱 | 安捷伦科技 | Agilent8900 | 真空泵中过滤活塞需要更换，仪器无法正常使用
2 | 原子荧光分光光度仪 | 海光 | LC-AFS9700 | 原子荧光氩气管道腐蚀坏了，原子荧光无法工作
3 | 连续流动分析仪 | 上海宝中盈仪器仪表有限公司 | AA100 | 连续流动注射仪蠕动泵运行不畅